Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета | 100 м2 | 0.2805 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.2805 |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0.2805 |
| 4 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 |
| 5 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 0.92 |
| 6 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен | 100 м2 | 0.036 |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0.0165 |
| 8 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями | 100 м2 | 0.544 |
| 9 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 | 0.086 |
| 10 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | 100 м2 | 0.2805 |
| 11 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 | 0.2805 |
| 12 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0.2805 |
| 13 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 | 0.2805 |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0.24 |
| 15 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0189 |
| 16 | Облицовка потолков декоративными плитами по металлическим направляющим: с относом | 100 м2 | 0.2805 |
| 17 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0.69 |
| 18 | Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки: 100 мм | 100 м | 0.044 |
| 19 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт | 0.0333 |
| 20 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.062 |
| 22 | Демонтаж электропроводки: скрытая проводка | 100 м | 0.16 |
| 23 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0.04 |
| 24 | Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0.36 |
| 25 | Кабель-канал длиной 2 м | 100м | 0.12 |
| 26 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 27 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.04 |
| 28 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт. | 1 |
| 29 | Штепсельные розетки с заземляющим контактом | шт | 3 |